Набір лабораторний Механіка

ПАСПОРТ

- ПРИЗНАЧЕННЯ

  - Набір лабораторний Механіка (далі набір або виріб) призначений для використання в загальноосвітніх та середніх навчальних закладах вчителем та лаборантами при виконанні навчальних демонстрацій з механічних явищ та законів  в лабораторіях і кабінетах фізики.

- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - В даний набір входить 39 елементів.

  - Елементи набору містять вироби із скла.

  - Динамометр до 5 Н

  - Ваги електронні до 200 г

  - Габаритні розміри набору – 119 х 79 мм, 170 х 85 мм.

  - Маса комплекту постачання виробу – 18 кг

- УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  - Діапазон робочих температур від +5º до +35ºС

  - Положення модулів в просторі:

- на горизонтальній плоскій поверхні

  - Відносна вологість повітря – від 30 % до 85 %.

- КОМПЛЕКТАЦІЯ

В комплект постачання входять елементи, які подані нижче:

- Динамометр

- Кріплення для динамометра

- Штангенциркуль електронний

- Стрічка метр

- Набір кульок з різних матеріалів (5шт)

- Набір тіл правильної геометричної форми з різних матеріалів 3шт

- Набір важків (10шт)

- Набір пружин різної жорсткості (5шт)

- Мірні стакани (2шт), 100 та 250 мл

- Мірний циліндр

- Ваги електронні 200г

- Комплект Гирьки для терезів (17 елементів).

- Штатив універсальний

- Блоки 2шт.

- Трибометр

- Блок до трибометра

- Важіль демонстраційний розбірний

- Похила площина з блоком

- ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

  - Перш ніж приступити до роботи з комплектом потрібно завжди оглядати елементи на предмет видимих пошкоджень корпусу, корозії контактних виводів чи забруднення поверхні.

  - Забороняється експлуатація елементів при пошкодженому корпусі.

  - Для уникнення виходу елементів з ладу, вони не повинні бути піддані ударам, падінню та вібрації. Умови експлуатації і зберігання повинні відповідати вказаним в паспорті.

- ПІДГОТОВКА НАБОРУ ДО РОБОТИ ТА РОБОТА З НИМ

  - Ознайомитись детально з паспортом комплекту.

  - Ознайомитись з навчальною демонстрацією, яку будете демонструвати.

  - Вийняти з коробки необхідні елементи.

  - Скласти роботу з елементів, дотримуючись всіх правил та вимог.

  - Після перевірки складеного приступити до демонстрації.

- ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  - Транспортування комплекту допускається будь-яким видом закритого транспорту в упаковці виробника (боксі), яка забезпечує збереженість запакованих виробів від механічних пошкоджень, забруднення і попадання вологи.

  - Комплект до ведення в експлуатацію повинен зберігатися в упаковці виробника в приміщеннях з природньою вентиляцією при температурі повітря від -10℃ до +50℃ і відносній вологості не більше 85%.

  - Зберігання комплекту без упаковки слід проводити при температурі довкілля від +5 ℃  до 35 ℃ та відносній вологості 80 % при температурі 25 ℃.

ЗАБОРОНЕНО зберігання комплекту в приміщеннях, де є речовини, що можуть викликати корозію.

- ОБСЛУГОВУВАННЯ

  - При роботі з елементами необхідно дотримуватись «Правила техніки безпеки при експлуатації устаткування», а також вказівок даного паспорту.

  - Елементи в комплекті не підлягають ремонту організаціями, які проводять їхню експлуатацію, і не потребують якого-небудь обслуговування при експлуатації.

  - Очищення корпусу елементів при необхідності може проводитися з періодичністю, принятою для іншого шкільного обладнання, зокрема фізичного обладнання з механіки.

- ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  - Виробник гарантує відповідність елементів в комплекті вимогам нормативної документації при виконанні користувачами умов експлуатації, транспортування та зберігання.

  - Гарантійний термін експлуатації – 1 рік, який вираховується з дати купівлі, вказаній в п. 12.

  - Середній повний термін служби – 10 років.

  - Претензії до якості комплекту приймаються до розгляду та гарантійний ремонт здійснюється якщо є наявність свідоцтва про приймання.

- ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЮ

При виявленні несправностей модулів в комплекті в період гарантійних зобов’язань потрібно звернутись за цією адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка вул. Горохівська, 63 В, тел.: +380661917371,  e-mail: info@mirroschool.com

- СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Даний комплект обладнання відповідає вимогам нормативної документації і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва «___» ___________ 20___ р.

Особа, яка повіряє __________

Дата повірки «___» __________ 20___ р.

- ВІДМІТКА ПРО КУПІВЛЮ

Дата продажу «___» __________ 20___ р.

Підпис продавця

Печатка фірми-продавця             М.П.